漯河职业技术学院实验室安全检查一览表

院系：

| 序号 | 检查项目 | 检查要点 | 情况记录 | 整改时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | .实验室安全 |
| 1.1 | 场所环境 |
| 1.1 | 安全信息牌 | 警示标识、责任人、防护措施、危险类别应急电话是否齐全 |  |  |
| 1.2 | 消防通道及杂物堆放 | 实验楼走廊和大厅有无杂物堆放，消防通道是否畅通，有无存放电动车和违规充电现象。 |  |  |
| 1.3 | 实验室建设与装修应符合消防要求 | 是否符合防火、耐腐蚀、承重、观察窗、外开门、拆除废弃配电管网、观察窗等安全防护要求。 |  |  |
| 1.4 | 配备应急备用钥匙 | 集中存放、统一管理、方便取用 |  |  |
| 1.5 | 实验室水、电、气管线布局合理，安装施工规范、吊灯安全，场所安全 | 有无漏气、漏电、漏水、管道、线路破损现象，有无违规电器、易燃易爆等违禁材料，有无存放食物饮食，有无使用可燃性蚊香，有无吸烟现象，实验室无课时，有无没有关水、关电、关窗、落锁的现象。 |  |  |
| 2 | 安全设施 |  |
| 2.1 | 配备有合适的灭火设备，并定期演练 | 烟感报警器、灭火器、消防喷淋等，应正常有效 |  |  |
| 2.2 | 紧急逃生疏散路线通畅 | 有疏散路线图，两条以上逃生路线，有紧急照明灯，功能正常，有效标识指示逃生方向 |  |  |
| 2.3 | 应急喷淋与洗眼装置 | 有显著标识，能正常使用，小于30米距离，水量水压适中，无锈水脏水 |  |  |
| 2.4 | 通风系统设计规范，通风柜配置合理，使用正常 | 吸附或处理装置是否正常 |  |  |
| 2.5 | 重点场所有门禁和监控设施，运转正常 | 监控不留死角，图像清晰，视频记录保持一个月以上 |  |  |
| 3 | 基础安全 |  |  |  |
| 3.1 | 实验室用电安全应符合国家标准和行业标准 | 有无功率不匹配，有无擅自拆、改电路、修理电热设备和私拉乱扯现象，有无破损裸露和接触不良引起的打火现象，电器长期不用应切断电源，大功率仪器有无专用插座。 |  |  |
| 3.2 | 危化品安全 | 危化品从购买、验收、保管、存放、领取、使用、处置等是否合规，剧毒化学品是否执行“五双”管理 |  |  |
| 4 | 其它 |  |  |  |
| 4.1 | 危险性实验（高温高压高速运转）时，必须有两人在场 | 试验时有无脱岗、高压钢瓶、气罐存放是否符合安全规范，是否进行气密性定期检查，并留有记录。 |  |  |
| 4.2 | 试验台面整洁，实验记录规范 | 查看试验台面和实验记录 |  |  |

检查时间：  年  月  日